Памятка по безопасному использованию газа на коммунально-бытовые нужды

«Газпром газораспределение Ленинградская область»

ОАО «Леноблгаз» 8(812) 703-19-43

Приозерский район газоснабжения

Приозерский район, Приозерск, улица Пушкина, 19

+7 (81379) 3-56-83                +7 (81379) 3-56-60

При запахе газа необходимо:

• Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними

• Открыть все окна и двери, проветрить помещения

• Вызвать аварийную бригаду по телефону:

— в Ленинградской области 04 (с мобильного телефона 112);

•  Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны

До устранения утечки газа нельзя:

• Зажигать огонь, курить

• Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками